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Motion till Karlsborgs samfällighetsförening
Fastigheterna på Rodergatan blev färdigställda 1974 med underlagspapp samt ytpapp som 2022 har funnits som takbeläggning i 48 år. Samma papp har efter att ett plåttak ”Plegel” monterades 1993 fortsättningsvis använts, nu i ytterligare 29 år. Enligt besiktningsföretag används avskrivningstider för olika material och installationer för bl a underlagspapp under ytpapp om 20 år och 30 år under takpannor. För Plegel har tillverkarna vid den aktuella installationen lämnat garanti för 20 år. År 2013 upphörde garantin för Plegeltaket. Vi hade möjlighet att förlänga garantin med ytterligare 10 år efter besiktning, men vi avstod. Hur status är för bär- och ströläkt  är okänt. Underlagstaket tillhör fastigheten.
För hängrännor och stuprör är installationen gjord för 48 år sedan, 1974. En beräknad avskrivningstid är satt till 25 år. Hängrännor och stuprör på förråd tillhör fastigheten.
Beträffande Rodergatans garage som färdigställdes 1974 är takbeläggningen detsamma nu som då, 48 år senare. Enligt besiktningsföretag används avskrivningstider för olika material och installationer för bl a underlagspapp under ytpapp. För underlagspapp under korrugerad plåt beräknas 30 år och för korrugerad plåt beräknas 35 år.
Fastigheterna på Strandvägen blev färdigställda 1975 med underlagspapp samt ytpapp som 2022 har funnits som takbeläggning i 47 år. Samma papp har efter att ett plåttak ”Plegel” monterades 1993 fortsättningsvis använts, nu i ytterligare 29 år. Enligt besiktningsföretag används avskrivningstider för olika material och installationer för bl a underlagspapp under ytpapp om 20 år och 30 år under takpannor. För Plegel har tillverkarna vid den aktuella installationen lämnat garanti för 20 år. År 2013 upphörde garantin för Plegeltaket. Vi hade möjlighet att förlänga garantin med ytterligare 10 år efter besiktning, men vi avstod. Hur status är för bär- och ströläkt  är okänt. Underlagstaket tillhör fastigheten.
För hängrännor och stuprör är det 47 år sedan,1975, installationen är gjord. En beräknad avskrivningstid är satt till 25 år. Hängrännor och stuprör på förråd tillhör fastigheten.
Beträffande Strandvägens garage som färdigställdes 1975 är takbeläggningen detsamma nu som då, 47 år senare. Enligt besiktningsföretag används avskrivningstider för olika material och installationer för bl a underlagspapp under ytpapp. För underlagspapp under korrugerad plåt beräknas 30 år och för korrugerad plåt beräknas 35 år.
Våra tak har saknat kontinuerligt underhåll som möjligtvis har kunnat förlänga livslängden ytterligare.
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag årsstämman beslutar: 
· Att ersätta samfällighetens samtliga tak inom ett par år och: 
· Att en av årsstämman utsedd arbetsgrupp får i uppdrag att sammanställa en offertförfrågan  ställd till 3-5 certifierade takläggarföretag:
· Att beslut om entreprenör för montering och en besiktning när underarbete är klart och en besiktning när arbetet är utfört samt:
· Att prestationsbunden betalningstid efter utförda arbeten är godkända av besiktningsman. 
· Att öronmärkta fonderingar och eventuella bankkontakter påbörjas snarast.
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